## Slide 1: الکتریسیته
چرا الکتریسیته تولید می کنیم ؟
مصارف الکتریسیته چیست ؟

## Slide 2: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 3: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 4: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 5: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 6: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 7: تولید انرژی الکتریکی

## Slide 9: انرژی پتانسیل
انرژی به دو صورت جنبشی و پتانسیل وجود دارد .
انرژی جنبشی ، انرژی اجسام در حال حرکت است .
انرژی پتانسیل ، انرژی ذخیره شده در اجسام است .

## Slide 10: انواع انرژی پتانسیل
پتانسیل گرانشی
(جسمی که در ارتفاع است)

## Slide 11: انواع انرژی پتانسیل
پتانسیل کشسانی
(فنر فشرده شده)

## Slide 12: انواع انرژی پتانسیل
پتانسیل الکتریکی
(بارهای الکتریکی ذخیره شده در یک کره فلزی)
(بارهای الکتریکی می توانند مثبت و یا منفی باشند)

## Slide 13: اختلاف پتانسیل
هر سیستمی تمایل دارد انرژی پتانسیل خود را کاهش دهد .
اگر بین دو نقطه از سیستم اختلاف انرژی پتانسیل وجود داشته باشد ، این سیستم تمایل دارد انرژی هر دو نقطه را یکسان کند .

## Slide 14: اختلاف پتانسیل
آبی که در منبع بالاتر است (پتانسیل گرانشی بیشتری دارد) تمایل دارد به منبعی که در ارتفاع پایین تر است (پتانسیل گرانشی کمتری دارد) جریان یابد .

## Slide 15: اختلاف پتانسیل
کره ای که بارهای الکتریکی بیشتری دارد (پتانسیل الکتریکی بیشتر) پس از اتصال به کره ای با بارهای کمتر(پتانسیل الکتریکی کمتر) بارهای خود را تخلیه کرده و هر دو کره یکسان می شوند .

## Slide 16: جریان
برای اینکه انرژی پتانسیل دو جسم یکی شده و دو جسم به تعادل برسند ، باید بین دو جسم جریانی بوجود آید .
بنابراین اختلاف پتانسیل باعث ایجاد جریان می شود .
اختلاف پتانسیل گرانشی بین دو منبع آب باعث ایجاد جریان آب می شود .
اختلاف پتانسیل الکتریکی (ولتاژ) بین دو جسم باعث ایجاد جریان الکتریکی (انتقال بار الکتریکی) می شود .

## Slide 17: جریان
هرچه اختلاف پتانسیل بیشتر باشد ، جریان شدید تر (سرعت بیشتر) است .
* در کشسانی : هرچه فنر فشرده تر باشد (اختلاف پتانسیل کشسانی بیشتر باشد) با شدت بیشتری باز می شود .
* در گرانشی : هرچه اختلاف ارتفاع (اختلاف پتانسیل گرانشی) دو منبع بیشتر باشد آب با سرعت بیشتری حرکت می کند. منبع آب شهری را در ارتفاع بالا نصب می کنند .
* در الکتریکی : هرچه اختلاف بارهای ذخیره شده در دو جسم (اختلاف پتانسیل دو کره) بیشتر باشد ، جریان بارها شدیدتر است .

## Slide 18: مصرف
هدف ما از ایجاد اختلاف پتانسیل ، استفاده از جریان است .
ما می توانیم از جریان آب برای چرخواندن پره استفاده کنیم .
ما می توانیم از جریان بارهای الکتریکی ، برای روشن کردن لامپ استفاده کنیم . (عبور بار الکتریکی از لامپ باعث روشن شدن آن می شود)

## Slide 19: مقاومت
عواملی وجود دارند که جلوی جریان را می گیرند یا آن را کند می کنند .
شیر یا سطح زبر داخل لوله باعث کندی جریان آب می شود . (در پتانسیل گرانشی)

## Slide 20: مقاومت
عواملی وجود دارند که جلوی جریان را می گیرند یا آن را کند می کنند .
در سیم و دیگر قطعات الکتریکی عواملی وجود دارد که باعث محدود شدن جریان الکتریکی می شود . (در پتانسیل الکتریکی)

## Slide 21: مقاومت
گاهی اوقات ما نیاز داریم در مسیر حرکت الکترون ها مقاومت ایجاد کنیم .
در الکترونیک قطعه ای وجود دارد که به آن مقاومت می گویند .
پرسش صفحه 28

## Slide 22: خواندن مقدار مقاومت
روی مقاومت ثابت نوارهای رنگی ای وجود دارد که نشان دهنده مقدار مقاومت است . هر رنگ عددی مخصوص دارد که در جدول زیر آمده است .
عدد رنگ اول ، رقم اول
عدد رنگ دوم ، رقم سوم
عدد رنگ سوم ، تعداد صفرهای مقابل رقم های اول و دوم

## Slide 23: خواندن مقدار مقاومت
مثال :
390 اهم

## Slide 24: خواندن مقدار مقاومت
مثال :
27 اهم

## Slide 25: خواندن مقدار مقاومت
مثال :
5600 اهم (5/6 کیلو اهم)

## Slide 26: مولد اختلاف پتانسیل
در قسمت های قبل جریان بین دو جسم دائمی نبود .
پس از لحظه ای جریان آب متوقف و چرخ پره دار می ایستد .
پس از لحظه ای جریان الکتریکی متوقف و لامپ خاموش می شود .
چه کنیم تا جریان دائمی باشد ؟

## Slide 27: مولد اختلاف پتانسیل
پتانسیل های مختلف دارای مولد های مختلف هستند .
پمپ آب ، منبع اختلاف پتانسیل فشار است .
پمپ آب ، آب را به ارتفاع می فرستد و پتانسیل گرانشی ایجاد می کند .

## Slide 28: مولد اختلاف پتانسیل
پتانسیل های مختلف دارای مولد های مختلف هستند .
باتری ، منبع اختلاف پتانسیل الکتریکی است .
باتری با انباشته کردن بارهای الکتریکی در یک مکان ، پتانسیل الکتریکی ایجاد می کند .
در یک سر باتری بار های الکتریکی مثبت (پتانسیل الکتریکی بیشتر) و در سر دیگر آن بار های الکتریکی منفی (پتانسیل الکتریکی کمتر) قرار دارد .

## Slide 29: مولد اختلاف پتانسیل

## Slide 30: جمع بندی
نام دیگر اختلاف پتانسیل الکتریکی ، ولتاژ است .
واحد اندازه گیری اختلاف پتانسیل ، ولت (V) است .
مثلا می گوییم اختلاف پتانسیل (ولتاژ) بین دو سر باتری 5 V (5 ولت) است .
اختلاف پتانسیل ، در معادله با V نشان داده می شود .
واحد اندازه گیری جریان ، آمپر (A) است .
مثلا می گوییم جریان داخل سیم 1 A (1 آمپر) است .
جریان ، در معادله با I نشان داده می شود .

## Slide 31: جمع بندی
همه ی قطعات رسانا دارای مقداری مقاومت هستند اما قطعات خاصی با نام مقاومت وجود دارند که مقاومت های مختلفی دارند .
در الکترونیک قطعه ای به نام مقاومت وجود دارد .
واحد اندازه گیری مقاومت اهم (Ω) است .
مثلا می گوییم مقاومت این قطعه 20 Ω (20 اهم) است .
مقاومت را در معادله با R نشان داده می شود .

## Slide 32: منبع ولتاژ
دو نوع منبع ولتاژ وجود دارد :
منبع ولتاژ مستقیم DC :
در منبع ولتاژ مستقیم ، قطب مثبت + و قطب منفی - همیشه ثابت است . و جهت حرکت بارها همیشه از مثبت به منفی است .
منبع ولتاژ ومتناوب AC :
در منبع ولتاژ متناوب ، قطب مثبت + و قطب منفی - دائما و با سرعت زیادی جابجا می شوند . بنابراین جهت حرکت بارها نیز دائما عوض می شود .

## Slide 33: انواع منبع ولتاژ DC
باتری :
از برق شهر مستقل است .
در انواع 1/5 ، 3 ، 6 ، 9 ، 12 ولت و ... وجود دارد .
باتری به صورت شارژی هم وجود دارد .
آداپتور :
دارای یک ورودی و یک خروجی است . ولتاژ ورودی را تغییر می دهد . (مثلا 220 ولت به 12 ولت)
منبع تغذیه :
مثل آداپتور است اما می توان ولتاژ های خروجی دلخواه را با آن وجود آورد .

## Slide 34: منبع ولتاژ AC
برق شهری که 220 ولت است به صورت AC یا متناوب است .
برق شهر توسط دو سیم فاز (P یا L) به رنگ قرمز و نول (N) به رنگ آبی یا سیاه منتقل می شود .
پرسش صفحه 31

## Slide 35: سیم اِرت (E)
در برق شهری سیم دیگری به نام اِرت (E) به رنگ سبز با نوار زرد وجود دارد که برای ایجاد ایمنی و حفاظت به کار می رود .
سیم اِرت ، سیمی بدون جریان است .
از یک سمت به بدنه مصرف کننده و از طرف دیگر به چاه اِت که مقاومت اهمی کم ایجاد می کند متصل است .
اگر بر روی بدنه بارهای ساکن وجود داشته باشد توسط سیم اِرت تخلیه می شود .
اگر اتصالی ناخواسته از جریان برق به بدنه صورت گیرد ، توسط سیم اِرت تخلیه شده و از برق گرفتگی جلوگیری می کند .

## Slide 36: سیم اِرت (E)
در مصرف کننده هایی مثل اتو ، کولر آبی ، ماشین لباس شویی و سماور برقی که با آب سر و کار دارند باید حتما از سیم اِرت استفاده کرد .
تحقیق کنید صفحه 30

## Slide 37: سیم اِرت (E)

## Slide 38: سیم اِرت (E)

## Slide 39: مدار الکتریکی
به مجموعه قطعات الکترونیکی که با سیم به یکدیگر اتصال دارند ، مدار گفته می شود .

## Slide 40: مدار الکتریکی
می توان مدار الکتریکی را مانند یک سیستم لوله کشی آب در نظر گرفت :

## Slide 41: مدار الکتریکی
1- منبع ولتاژ (AC یا DC)
2- مسیر عبور جریان (رسانای مناسب) سیم (نقشی از خود ندارد و فقط مسیر عبور الکترون هاست)
3- مصرف کننده (بار) مثل لامپ
4- کلید برای قطع و وصل کردن جریان

## Slide 42: مدار الکتریکی
نقشه مدار ، شکلی ساده از مدار و نحوه اتصال قطعات الکتریکی به هم است .
نقشه مدار به ما نشان می دهد که نحوه کار مدار به چه صورت است .
از روی نقشه مدار می توان مدار واقعی را ساخت .
هر قطعه الکتریکی در مدار ، شکلی مخصوص به خود دارد .

## Slide 43: مدار الکتریکی
برای روشن شدن لامپ ، کلید باید وصل باشد تا جریان برقرار شود .
تفاوت دو مدار زیر در چیست ؟

## Slide 44: سیم و کابل
سیم ها دارای ضخامت های مختلف هستند .
برای هر جریان باید از سیم مناسب آن استفاده کرد . چرا ؟

## Slide 45: سیم و کابل
هرچه ضخامت سیم کمتر باشد مقاومت آن بیشتر است .
هرچه طول سیم بیشتر باشد مقاومت آن بیشتر است .
شماره سیم نشان دهنده مساحت سطح مقطع سیم بر حسب mm است .
پرسش صفحه 33

## Slide 46: مصرف کننده - بار
مصرف کننده ها ، انرژی الکتریکی را به صورت های دیگر انرژی تبدیل می کنند .
مثلا : لامپ : تبدیل الکتریکی به ................ موتور : تبدیل الکتریکی به ..................

## Slide 47: دیود نوری (LED)
ال ای دی LED معمولی ال ای دی LED بارگراف
سون سگمنت دات ماتریس

## Slide 48: دیود نوری (LED)
یک نوع لامپ کوچک است .
ولتاژ مورد نیاز LED حدود 3 ولت است .
جریان عبوری از LED حدودا بین 10 تا 30 میلی آمپر است .
برای استفاده از LED باید پایه های مثبت و منفی آن را صحیح وصل کنیم . در غیر این صورت روشن نمی شود .
در LED به پایه منفی کاتد و به پایه مثبت آند می گویند .
نماد LED در مدار شماتیک :

## Slide 49: دیود نوری (LED)
نحوه تشخیص پایه های مثبت و منفی LED :
پایه مثبت بلند تر از پایه منفی است .
شیشه LED در سمت پایه منفی مسطح است .
در داخل LED ، فلز سمت مثبت بزرگتر و فلز سمت منفی کوچکتر است .

## Slide 50: دیود نوری (LED)
برای روشن کردن LED حتما باید یک مقاوت در حد 200 اهم با آن سری کنیم . در غیر این صورت LED جریان زیادی می کشد و می سوزد .

## Slide 51: دیود نوری (LED)
مقدار مقاومت مورد نیاز برای اتصال به LED
E : ولتاژ منبع
Vf : ولتاژ مورد نیاز LED (مثلا 3 ولت)
I : جریان عبوری از دیود (مثلا 10 میلی آمپر)
R : مقدار مقاومت مورد نیاز برای سری کردن با LED

## Slide 52: دیود نوری (LED)
مثال :
برای اتصال یک LED به یک منبع ولتاژ 5 ولتی به چه مقدار مقاومتی نیاز داریم ؟ (میخواهیم جریان عبوری 10 میلی آمپر باشد)
اگر یک LED را با یک مقاومت 220 اهمی به منبع ولتاژ 9 ولتی وصل کنیم چه میزان جریان از آن عبور می کند ؟

## Slide 53: دیود نوری (LED)
نکته : قطعه مقاومت در بازار به صورت مقادیر استاندارد خاصی وجود دارد . بنابراین برای رسیدن به مقاومت دلخواه باید دو یا چند مقاومت را با هم ترکیب کرد .
مثلا اگر دو مقاومت را به صورت سری به هم وصل کنیم مقدار مجموع برابر است با جمع هر مقاومت .

## Slide 54: رابطه بین مقاومت (R) ، ولتاژ (V) و جریان (A)
در یک مدار ثابت با تغییر مصرف کننده و قطع و وصل کردن کلید ، چه چیزی تغییر می کند ؟
1) ولتاژ 2) جریان 3) مقاومت
همانطور که گفتیم هر قطعه ای که الکترون از آن عبور کند دارای مقداری مقاومت است .
(سیم – لامپ – کلید – قطعه مقاومت – LED – موتور و ... )

## Slide 55: قانون اهم
بین مقاومت (R) ، ولتاژ (V) و جریان (A) چه رابطه ای وجود دارد ؟
همان طور که از رابطه بالا مشخص است R و I نسبت عکس دارند و با افزایش یکی دیگری ثابت می ماند .

## Slide 56: قانون اهم
مثال :
اگر از یک لامپ رشته ای که با برق شهر (220 ولت) کار می کند ، جریان 0/45 آمپر عبور کند ، مقدار مقاومت اهمی آن چقدر است ؟
یک موتور را به یک باتری 9 ولت وصل کرده ایم . اگر جریان عبوری از این موتور 100 میلی آمپر باشد ، این لامپ چقدر مقاومت در مسیر الکترون ها ایجاد می کند ؟

## Slide 57: توان الکتریکی
هر مصرف کننده بسته به اندازه و نوع کارش ، مقدار مختلفی انرژی مصرف می کند .
هر نیروگاه بسته به قدرتش مقدار مختلفی انرژی الکتریکی تولید می کند .
میزان تولید انرژی در نیروگاه و مصرف انرژی در مدار با کمیتی به نام «توان الکتریکی» بیان می شود .
واحد توان الکتریکی «وات» است که با حرف W نشان داده می شود .
توان به صورت زیر محاسبه می شود :

## Slide 58: توان الکتریکی
مثلا لامپ های رشته ای با توان های W 40 ، W 60 ، W 100 وجود دارند .

## Slide 59: توان الکتریکی
هرچه توان الکتریکی یه نیروگاه بیشتر باشد ، انرژی بیشتری تولید می کند .
هرچه توان الکتریکی یه مصرف کننده بیشتر باشد ، انرژی بیشتری مصرف می کند .
سوال : به نظر شما چه مصرف کننده هایی مصرف بیشتری دارند ؟
تحقیق کنید صفحه 36
تمرین :
توان مصرفی 3 وسیله برقی که در منزل استفاده می کنید را یادداشت نمایید .

## Slide 60: بورد الکترونیکی
برای ساختن مدار و اتصال قطعات الکترونیکی به یکدیگر باید آنها را بر روی بورد قرار داد .
بسته به کاربرد ، بورد های مختلفی وجود دارد :
برد بورد فیبر سوراخ دار بورد مدار چاپی (PCB)
مدار موقتی مدار نسبتا دائمی کم هزینه مدار دائمی دقیق

## Slide 61: برد بورد
از برد بورد برای ساخت مدار به صورت موقتی استفاده می شود .
برد بورد نیاز به لحیم کاری ندارد .
به دلیل سوراخ هایی که روی برد بورد قرار دارد ، قطعات مختلف به راحتی بر روی برد بورد قرار می گیرند .
برای استفاده از برد بورد به سیم برد وایر (سیم برد بوردی) نیاز داریم .

## Slide 62: برد بورد
در برد بورد سوراخ ها طبق نظم خاصی از زیر به هم وصل اند .
نحوه اتصال سوراخ های برد بورد :

## Slide 63: مدار LED
مثال : راه اندازی LED بر روی برد بورد (کار کلاسی صفحه 37)

## Slide 64: آزمایشگر فیوز
( کار کلاس صفحه 38 )
مدار آزمایشگر فیوز خودرو
جدول صفحه 38
پرسش صفحه 38

## Slide 65: آزمایشگر فیوز
تمرین :
مدار آزمایشگر فیوز که در زیر نشان داده شده را بر روی برد بورد راه اندازی نمایید .

## Slide 66: مولتی متر
مولتی متر دستگاهی است برای اندازه گیری واحد های الکتریکی
با مولتی متر می توان ولتاژ ، جریان ، مقاومت و ... را اندازه گرفت .
بر روی بیشتر مولتی متر یک کلید چرخان وجود دارد که با چرخاندن آن می توان واحد های مختلف را اندازه گرفت .
تحقیق کنید صفحه 39

## Slide 67: مولتی متر

## Slide 68: اندازه گیری ولتاژ
برای اندازه گیری ولتاژ AC (برق شهر) ابتدا سوئیچ را بر روی ولت ~ V قرار می دهیم .
برای اندازه گیری ولتاژ DC (برق باتری) ابتدا سوئیچ را بر روی ولت — V قرار می دهیم .
سیم قرمز باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت V دارد وصل باشد .
سیم مشکی باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت COM دارد وصل باشد .
اکنون دو سر سیم های قرمز و مشکی را به دو نقطه ای که می خواهیم اختلاف پتانسیل شان را بدست آوریم وصل می کنیم .
علامت منفی یا مثبت نشان دهنده جهت جریان است .

## Slide 69: اندازه گیری ولتاژ

## Slide 70: اندازه گیری جریان
برای اندازه گیری جریان ابتدا سوئیچ را بر روی آمپر A قرار می دهیم .
برای اندازه گیری جریان های پایین ، سیم قرمز باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت mA دارد وصل باشد .
برای اندازه گیری جریان های بالا (بیش از 1 آمپر) ، سیم قرمز باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت A دارد وصل باشد .
سیم مشکی باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت COM دارد وصل باشد .
اکنون دو سر سیم های قرمز و مشکی را در بین مسیر قرار می دهیم تا جریان را بدست آوریم .
علامت منفی یا مثبت نشان دهنده جهت جریان است .

## Slide 71: اندازه گیری جریان

## Slide 72: اندازه گیری مقاومت
برای اندازه گیری ولتاژ ابتدا سوئیچ را بر روی اهم Ω قرار می دهیم .
سیم قرمز باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت Ω دارد وصل باشد .
سیم مشکی باید بر روی مولتی متر به پایانه ای که علامت COM دارد وصل باشد .
اکنون دو سر سیم های قرمز و مشکی را به دو مقاومت وصل می کنیم .
صفحه 41 :
کار کلاسی 1 : (فردی) راه اندازی مدار بر روی بردبورد و اندازه گیری جریان
کار کلاسی 2 : (گروهی)
کار کلاسی 3 : (کارگاه)
صفحه 42 :
نکته – جدول – پرسش - تذکر